Изм.
Лист
№ докум.
Подпись
Дата
Лист
10
КП-АПИ(Ф)НГТУ-210201.65-(АВР09-1)-08-14

Изм.
Лист
№ докум.
Подпись
Дата
Лист
11
КП-АПИ(Ф)НГТУ-210201.65-(АВР09-1)-08-14

3 Конструкторский анализ схемы электрической принципиальной
3.1 Принцип работы схемы электрической принципиальной
Основой вычислителя является микропроцессор MSP430P337A, однократно программируемый восьмиразрядный процессор с памятью 32 кБ.
Максимальная тактовая частота микропроцессора — 3,3 МГц.
Микропроцессор обеспечивает управление всеми узлами тепловычислителя и проводит обработку по заданному алгоритму.
Отображение информации производится на двадцати разрядный четырёхстрочный жидкокристаллический дисплей и осуществляется через порты S2 – S12.
Архив и необходимые для вычисления тепла данные хранятся в микросхемах DD4 – DD6 (флеш-память). При выключении питания данные сохраняются. Для вычисления используется также флеш ОЗУ ДД2.
Часы реального времени реализованы на микросхеме DD7, которая имеет собственное питание на литиевой батарее.
Схема управления питанием реализована на микросхеме DA3 и транзисторе VT3, При уменьшении напряжения питания до величины 4,26 В производится выключение питания всех используемых микросхем, для исключения потери данных.
На микросхеме DD1 реализована гальваническая развязка интерфейса RS-485.
Оптрон DA2 реализует гальваническую развязку RS-232 импульсных входов для счётчиков воды.
Четырёхклавишная клавиатура подключена к порту P2 микропроцессора.
Блок питания вырабатывает напряжения, необходимые для работы блока вычислительного. Для работы БВ-01 используется два нестабилизированных источника.

3.2 Анализ элементной базы по условиям эксплуатации
Выбор элементной базы производится в результате анализа допустимых значений ее параметров со значениями, заданными в ТЗ.
Все необходимые данные по элементной базе сведены в таблицу 1.
Таблица 1 - Параметры компонентов конструкции
Наименование	Температура, ºС		Механические воздействия		Влажность / (t=+25ºС), / %
	max	min	Вибрации, / Гц	Линейное / ускорение, g
Микросхемы	-50	+150	10-1000	50	98
Транзистор BCW60C	-60	+85	1-1000	50	98
Кварцевый резонатор FQ32768	-60	+90	1-500	50	98
Диод SMA403D-02	-40	+85	1-2000	50	98
Конденсаторы	-60	+125	1-5000	100	98
Резисторы	-60	+85	1-3000	100	98
Индикатор	-60	+70	1-2000	20	98
Трансформатор	-60	+85	1-2000	50	98

Анализ данных, приведённых в этой таблице, позволяет сделать вывод, что вся выбранная элементная база соответствует заданным условиям эксплуатации блока.